**А К Т**

**проведения тренировочной эвакуации воспитанников из здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения**

**«Тидибскийдетский сад»**

**с. Тидиб                                                                                                     27 октября 2020 год**

1. **УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ**

1. Наименование учреждения – МКДОУ «Тидибский детский сад»
2. Этажность здания, степень огнестойкости – двухэтажное, 2-я степень огнестойкости
3. Количество основных эвакуационных выходов – 3
4. Количество обслуживающего персонала / педработников – 10 / 4
5. Общее количество воспитанников – 40
6. В момент эвакуации в здании находилось воспитанников – 40.

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ**

В ходе проведения практических занятий 27.10. 2020 г. с 10 ч. 00 мин. по 11ч. 20 мин. было установлено, что:

1.  Тушение пожара первичными средствами проводили рабочие по обслуживанию здания, медсестра (условно)
2.  Управление эвакуацией по громкой связи проводила ответственный по безопасности Ибрагимхалилова М.М..
Оповещение проходило громко и чётко по всем этажам и помещениям.
3.  Отключение здания от электрического тока провела- повар МКДОУ Шехова Асият М..
4.  Проверку всех помещений на наличие людей провели: ответственный по безопасности – Ибрагимхалилова М.М., рабочий по обслуживанию зданий – пом .воспит. Исаева Х. И.
5.  Эвакуация прошла дисциплинированно и оперативно.
6.  Аптечки первой медицинской помощи имеются и выносились.

7.  Эвакуированные построились на территории детского сада на школьной площадке, что является безопасной зоной, т.к. находится на расстоянии 50 метров от здания.
8.  Время с момента обнаружения пожара  и до момента оповещения людей составило 0 мин. 30 сек.
9.  Время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все помещения на наличие людей проверены, составило 9 мин 30 сек.
10.  Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все воспитанники эвакуированы и  присутствуют на месте сбора, составило: 11 мин. 20 сек., что, с учётом изменившейся численности эвакуировавшихся, погодных условий и иных факторов, соответствует, предыдущему результату.
10.  Численность эвакуировавшихся людей составила 48 человек, включая  40 воспитанника и 8 сотрудника.

1. **ВЫВОДЫ**

1. Эвакуацию воспитанников и сотрудников признать удовлетворительной
2. Действия педагогов и обслуживающего персонала тренировку по экстренной эвакуации признать удовлетворительными

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

1. Провести учёбу по порядку проведения эвакуации воспитанников с работниками пищеблока .
2. Повторную тренировку по экстренной эвакуации воспитанников провести в апреле 2021 года.

               Акт подготовила

ответственный по пожарной безопасности

1. 10 . 2020 г. Ибрагимхалилдова М.М..