УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ «Тидибский детский сад»

____________________/Магомедова А.М.

16.09.2020

ГОДОВОЙ ПЛАН

мероприятий по пожарной безопасности в МКДОУ «Тидибский детский сад»

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- |
| Изучение с работниками учреждения правил пожарной безопасности | 1 раз в год | Заведующая Магомедова А.М. |
| Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в 6 мес. | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Разработка по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам | По мере необходимости | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Проверка технической исправности тревожной кнопки | Еженедельно | Заведующая Магомедова А.М. |
| Проведение практического занятия с воспитанниками и сотрудниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 1 раз в 6 мес. | Заведующая Магомедова А.М. Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений | 1 раз в 3 года |  |
| Устранение замечаний (предписаний) пожарного надзора | В течение года | Заведующая Магомедова А.М. |
| Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведение детских утренников и других массовых мероприятий, установив во время их проведения, обязательное дежурство работников | Во время массовых мероприятий | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Проведение перезарядки химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей | Ежегодно | Заведующая Магомедова А.М. |
| Закрытие на замки люков чердачных помещений | Постоянно | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Организация хранения красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся | Постоянно | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Контроль состояния эвакуационных проходов, коридоров . | В течение года | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Организация регулярного оформления наглядной агитации по пожарной безопасности | Постоянно | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Контроль соблюдения противопожарного режима работниками | Постоянно | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Разработка схемы оповещения при пожаре | В течение года | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Очистка территории учреждения от мусора | Постоянно | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |
| Проведение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками | Постоянно | Ответственный по ПБ Ибрагимхалилова М.М. |